## Consumos EDN
Consumos Históricos del Mercado Eléctrico de EDELNOR
Período Enero-2007 a Junio-2012
| Potencia | Energía |  |  |  | EHP | EHFP | Total | fp
Mes | (*) | Horas Punta | Fuera Punta | Total
| MW | MWh | MWh | MWh | edn | 1445743.575 | 5076136.7704 | 6521880.3454 | 0.222
2010-04-01 | 882.8886 | 94914.8819 | 333110.7669 | 428025.6488
2010-05-01 | 859.199 | 97667.7154 | 337079.221 | 434746.9363
2010-06-01 | 852.4876 | 97337.8344 | 326163.6461 | 423501.4805
2010-07-01 | 844.1604 | 95728.495 | 330985.9958 | 426714.4908
2010-08-01 | 850.1527 | 97077.7328 | 334663.6082 | 431741.341
2010-09-01 | 864.3184 | 102194.8546 | 325393.1658 | 427588.0204
2010-10-01 | 865.3657 | 98663.1465 | 342796.699 | 441459.8455
2010-11-01 | 900.9738 | 100985.7376 | 340124.7147 | 441110.4524
2010-12-01 | 899.207 | 101809.8988 | 356619.8425 | 458429.7413
2011-01-01 | 910.0616 | 102509.0993 | 365400.6122 | 467909.7115
2011-02-01 | 924.7974 | 101177.3741 | 343943.5391 | 445120.9131
2011-03-01 | 943.4768 | 114336.762 | 375968.074 | 490304.836
2011-04-01 | 929.1299 | 101453.6977 | 360905.4966 | 462359.1943
2011-05-01 | 922.0756 | 109507.7994 | 366662.6517 | 476170.4511
2011-06-01 | 910.7633 | 104987.2694 | 354814.525 | 459801.7944
2011-07-01 | 903.1997 | 99134.0591 | 362970.5264 | 462104.5854
2011-08-01 | 903.4876 | 107810.0481 | 362865.5963 | 470675.6444
2011-09-01 | 915.0763 | 108739.7484 | 350679.797 | 459419.5454
2011-10-01 | 921.5873 | 104899.8827 | 367833.2839 | 472733.1666
2011-11-01 | 951.656 | 107588.1088 | 364753.7715 | 472341.8803
2011-12-01 | 962.6694 | 112488.8873 | 381026.3992 | 493515.2866
2012-01-01 | 959.9968 | 112255.9806 | 388277.2052 | 500533.1858
2012-02-01 | 971.0009 | 110137.4275 | 375485.1309 | 485622.5584
2012-03-01 | 990.0491 | 121377.5895 | 403584.2636 | 524961.8531
2012-04-01 | 996.8521 | 102456.2303 | 384473.675 | 486929.9053
2012-05-01 | 978.1015 | 115744.5894 | 389210.6971 | 504955.2865
2012-06-01 | 962.7681 | 109805.767 | 373867.5546 | 483673.3216
2012-07-01 | 951.5047 | 108880.3572 | 381941.5842 | 490821.9414
2012-08-01 | 933.4322 | 111580.8292 | 378623.9629 | 490204.7921
2012-09-01 | 936.9306 | 108464.9861 | 368904.0487 | 477369.0348
2012-10-01 | 955.591 | 113633.6191 | 383051.7256 | 496685.3446
2012-11-01 | 966.0825 | 111303.8044 | 379840.0115 | 491143.8159
2012-12-01 | 985.3925 | 107767.8915 | 399381.4773 | 507149.3688
2013-01-01 | 1006.548 | 118051.7329 | 410595.8808 | 528647.6136
2013-02-01 | 1006.8901 | 110716.1464 | 382960.3909 | 493676.5372
2013-03-01 | 1023.8995 | 111320.5973 | 421063.3462 | 532383.9435
2013-04-01 | 1008.6132 | 119685.0606 | 394665.2374 | 514350.298
2013-05-01 | 981.8006 | 118523.9689 | 400351.0794 | 518875.0482
2013-06-01 | 990.306 | 108437.5956 | 388671.8229 | 497109.4184
2013-07-01 | 960.2588 | 116152.1201 | 393695.317 | 509847.437
2013-08-01 | 968.4358 | 115814.3251 | 395584.2094 | 511398.5345
2013-09-01 | 973.2993 | 112510.8553 | 384070.5902 | 496581.4455
2013-10-01 | 988.0286 | 117717.7004 | 401360.9961 | 519078.6965
2013-11-01 | 1022.234 | 115549.4358 | 397795.436 | 513344.8718
2013-12-01 | 1028.6881 | 117117.0414 | 421066.2677 | 538183.3091
2014-01-01 | 1046.0026 | 123606.2954 | 434144.4479 | 557750.7433
2014-02-01 | 1037.5582 | 114990.7523 | 397419.2893 | 512410.0415
2014-03-01 | 1070.2198 | 126469.6053 | 441548.8711 | 568018.4764
2014-04-01 | 1026.6015 | 113956.1914 | 411818.0653 | 525774.2567
2014-05-01 | 1024.6004 | 124543.3035 | 426874.6599 | 551417.9633
2014-06-01 | 1036.9879 | 119425.1174 | 411283.8207 | 530708.9381
2014-07-01 | 1027.2336 | 116801.9652 | 414817.1455 | 531619.1107
2014-08-01 | 1017.9684 | 116246.6749 | 414233.4624 | 530480.1373
2014-09-01 | 1018.9154 | 122035.9584 | 401578.2862 | 523614.2447
2014-10-01 | 1036.4504 | 123265.3183 | 421249.9229 | 544515.2412
2014-11-01 | 1050.0047 | 115736.2805 | 418724.0793 | 534460.3599
2014-12-01 | 1030.4972 | 119530.1049 | 430332.1395 | 549862.2443
2015-01-01 | 1080.952 | 120623.3607 | 440838.5308 | 561461.8915
2015-02-01 | 1082.1457 | 120771.6755 | 419154.3112 | 539925.9867
2015-03-01 | 1135.2837 | 132807.6243 | 465232.3466 | 598039.9709

## Tensiones EDN
Tensiones Mensuales Promedio en Barras de Entrega y Medición de Edelnor (kV)
| Chavarria 220 kV | Santa Rosa 220 kV | Santa Rosa 60 kV | Ventanilla 220 kV | Zapallal 220 kV | Carabayllo 220 kV | Paramonga Nueva 66 kV | Huacho 66 kV
2014-01-01 | 209.0254 | 212.1954 | 61.0017 | 206.9352 | 218.5073 |  | 62 | 63
2014-02-01 | 209.615 | 212.4189 | 58.7763 | 207.5189 | 218.4647 |  | 62 | 63
2014-03-01 | 207.7294 | 212.8393 | 60.1665 | 205.6521 | 218.5498 |  | 63 | 63
2014-04-01 | 211.9681 | 211.6274 | 61.0579 | 213.4311 | 218.3796 |  | 63.9789 | 65.2683
2014-05-01 | 209.8655 | 212.3534 | 58.7767 | 213.3855 | 218.7201 |  | 63.7618 | 65.031
2014-06-01 | 211.2482 | 213.3306 | 62.0729 | 213.6876 | 218.5876 |  | 65.2842 | 64.077
2014-07-01 | 210.27 | 212.806 | 57.9873 | 211.9692 | 217.4359 |  | 65.3593 | 64.207
2014-08-01 | 213.1035 | 213.3715 | 61.5097 | 211.4979 | 217.3815 |  | 64.6566 | 63.8484
2014-09-01 | 210.1356 | 213.4301 | 61.9636 | 215.3162 | 217.0938 | 221.0345 | 64.8207 | 64.2182
2014-10-01 | 210.4477 | 212.9977 | 61.7624 | 215.5611 | 218.2784 | 222.9724 | 65.4503 | 64.3552
2014-11-01 | 212.2475 | 213.2728 | 61.9228 | 215.8423 | 220.8386 | 222.495 | 65.3866 | 64.2108
2014-12-01 | 211.8879 | 213.2604 | 59.7031 | 214.1821 | 217.7897 | 218.9058 | 64.5507 | 64.4351
2015-01-01 | 204.7143 | 212.0916 | 50.8739 | 214.547 | 217.8261 | 217.7627 | 63.8778 | 64.4582
2015-02-01 | 205.0739 | 209.2043 | 60.0561 | 212.5507 | 217.9525 | 219.7343 | 64.5511 | 64.3055
2015-03-01 | 208.36 | 209.9872 | 60.3089 | 211.3211 | 218.4436 | 217.508 | 64.9499 | 64.4152

## Consumos LDS
Demandas Históricas del Mercado Regulado - Luz del Sur
Mes | Potencia | Energía | Energía | Energía |  | EHP | EHFP | Total | fp
| Coincidente | Horas Punta | Fuera de Punta | Total
| MWh | MWh | MWh | MWh | lds | 1565741.1548 | 5890315.2531 | 7456056.4079 | 0.21
2010-04-01 | 993.3006 | 104267.8863 | 392559.5577 | 496827.444
2010-05-01 | 959.9914 | 107285.7859 | 398036.1032 | 505321.8891
2010-06-01 | 963.9273 | 107472.937 | 387221.6359 | 494694.5729
2010-07-01 | 946.6378 | 106348.9645 | 395651.0679 | 502000.0324
2010-08-01 | 956.4538 | 107836.8635 | 399658.4356 | 507495.2991
2010-09-01 | 936.3745 | 112971.8512 | 390451.4281 | 503423.2792
2010-10-01 | 957.9717 | 108479.6368 | 405743.238 | 514222.8748
2010-11-01 | 965.7386 | 110929.5601 | 400561.5875 | 511491.1475
2010-12-01 | 1005.085 | 111649.77 | 416781.3037 | 528431.0737
2011-01-01 | 965.5085 | 112432.1071 | 428577.5783 | 541009.6854
2011-02-01 | 1024.5952 | 111963.9568 | 408391.8535 | 520355.8104
2011-03-01 | 1030.8015 | 126777.9998 | 449079.259 | 575857.2588
2011-04-01 | 1030.5688 | 110514.4836 | 420124.9177 | 530639.4013
2011-05-01 | 1015.1071 | 119132.3129 | 426587.8635 | 545720.1764
2011-06-01 | 1022.963 | 114773.7016 | 415983.3811 | 530757.0827
2011-07-01 | 993.5439 | 107996.6269 | 421959.5367 | 529956.1635
2011-08-01 | 1007.2974 | 118232.447 | 426418.8808 | 544651.3278
2011-09-01 | 1003.7462 | 119456.2475 | 414982.2279 | 534438.4754
2011-10-01 | 1027.1826 | 114739.1577 | 432647.5673 | 547386.725
2011-11-01 | 1036.4035 | 117408.3537 | 427511.1239 | 544919.4776
2011-12-01 | 1033.4161 | 121837.4461 | 441576.5108 | 563413.9569
2012-01-01 | 1042.3681 | 123627.428 | 458177.6327 | 581805.0607
2012-02-01 | 1077.1166 | 121995.8437 | 445711.027 | 567706.8707
2012-03-01 | 1134.5189 | 134797.2318 | 480869.5024 | 615666.7341
2012-04-01 | 1128.0684 | 112993.8804 | 454837.5477 | 567831.4281
2012-05-01 | 1079.9906 | 124725.6479 | 451492.5802 | 576218.2281
2012-06-01 | 1071.1345 | 119331.7416 | 436411.3281 | 555743.0697
2012-07-01 | 1055.5371 | 118144.0256 | 444278.8696 | 562422.8952
2012-08-01 | 1031.2732 | 122065.9812 | 444287.6215 | 566353.6027
2012-09-01 | 1050.6912 | 118504.317 | 432109.1283 | 550613.4454
2012-10-01 | 1058.3942 | 123655.4634 | 448047.3426 | 571702.806
2012-11-01 | 1066.1695 | 121638.4841 | 446505.9927 | 568144.4768
2012-12-01 | 1085.6231 | 117297.712 | 463742.9803 | 581040.6923
2013-01-01 | 1099.7852 | 129096.291 | 481718.6341 | 610814.9251
2013-02-01 | 1127.1373 | 122787.7856 | 454458.9074 | 577246.693
2013-03-01 | 1156.2756 | 122762.7807 | 493495.1258 | 616257.9065
2013-04-01 | 1143.3492 | 130323.2054 | 463511.9203 | 593835.1257
2013-05-01 | 1102.6915 | 128368.4643 | 465985.6925 | 594354.1568
2013-06-01 | 1106.0882 | 117789.977 | 450506.6637 | 568296.6408
2013-07-01 | 1079.0625 | 127687.9812 | 463351.9892 | 591039.9704
2013-08-01 | 1095.3419 | 127968.0606 | 467241.2942 | 595209.3548
2013-09-01 | 1094.233 | 123798.4391 | 452146.4378 | 575944.877
2013-10-01 | 1091.8494 | 129058.1286 | 472284.5749 | 601342.7035
2013-11-01 | 1123.7196 | 125276.9008 | 462143.4668 | 587420.3677
2013-12-01 | 1125.662 | 126076.5575 | 482312.307 | 608388.8646
2014-01-01 | 1178.2263 | 135592.0171 | 508311.4129 | 643903.43
2014-02-01 | 1153.1929 | 126683.2848 | 469536.5342 | 596219.819
2014-03-01 | 1224.8697 | 138891.0911 | 520784.1163 | 659675.2074
2014-04-01 | 1159.1372 | 124010.5728 | 480008.8808 | 604019.4537
2014-05-01 | 1083.5447 | 132716.6406 | 487320.8904 | 620037.5311
2014-06-01 | 1132.8768 | 127910.0325 | 472605.7873 | 600515.8198
2014-07-01 | 1129.5424 | 125407.2873 | 476142.4069 | 601549.6942
2014-08-01 | 1116.0967 | 126338.1781 | 481307.3438 | 607645.5219
2014-09-01 | 1138.8143 | 132957.2471 | 469677.1681 | 602634.4152
2014-10-01 | 1141.3779 | 133558.0522 | 490389.0304 | 623947.0827
2014-11-01 | 1176.4878 | 125833.937 | 485996.5463 | 611830.4833
2014-12-01 | 1045.8556 | 129069.8559 | 496117.1872 | 625187.0432
2015-01-01 | 1206.297 | 131205.4143 | 511798.717 | 643004.1313
2015-02-01 | 1206.9302 | 131830.4971 | 491066.3005 | 622896.7975
2015-03-01 | 1280.7906 | 144903.4399 | 547884.9943 | 692788.4342

## Tensiones LDS
Tensiones Mensuales Promedio en Barras de Entrega y Medición de Luz del Sur (kV)
Mes | Santa Rosa | San Juan | Chilca | Industriales | Cantera | Huachipa | Salamanca | Ñaña | Chosica | Callahuanca
| 220 kV | 220 kV | 220 kV | 220kV | 220 kV | 60 kV | 60 kV | 60 kV | 60 kV | 10 kV
2014-04-01 | 211.6962 | 212.1279 | 215.8496 | 211.8324 | 218.4867 | 57.9143 | 61.4196 | 58.0103 | 62.8434 | 9.9017
2014-05-01 | 211.9524 | 212.7298 | 216.4869 | 212.2159 | 219.5477 | 58.4571 | 61.6759 | 58.7707 | 63.1738 | 9.9089
2014-06-01 | 212.9312 | 212.1654 | 216.4952 | 212.6227 | 218.8881 | 59.1189 | 61.7896 | 59.2984 | 63.5911 | 9.9089
2014-07-01 | 213.278 | 212.0498 | 216.8421 | 212.2066 | 219.8729 | 59.456 | 62.1949 | 59.7201 | 63.7842 | 9.8968
2014-08-01 | 212.9556 | 211.2614 | 216.2759 | 211.9652 | 220.5768 | 59.9927 | 61.6505 | 60.0778 | 63.6382 | 9.9218
2014-09-01 | 213.0146 | 210.9158 | 216.2212 | 211.8418 | 220.3767 | 59.8895 | 61.1613 | 59.991 | 63.5118 | 9.9206
2014-10-01 | 212.5803 | 209.8138 | 214.7849 | 211.1911 | 216.6031 | 59.6239 | 60.9336 | 59.8104 | 63.2171 | 9.9207
2014-11-01 | 213.1799 | 210.7507 | 215.9395 | 211.9024 | 216.8236 | 59.7805 | 61.02 | 60.0631 | 63.543 | 9.9081
2014-12-01 | 212.8438 | 211.3067 | 217.0094 | 211.8808 | 220.1115 | 59.6881 | 61.0961 | 59.8364 | 63.6758 | 9.9031
2015-01-01 | 211.6763 | 210.1626 | 217.1112 | 210.6597 | 219.7908 | 59.2623 | 60.652 | 59.4299 | 62.9108 | 9.9109
2015-02-01 | 210.0337 | 209.294 | 217.816 | 208.9398 | 220.2117 | 58.2441 | 59.7077 | 58.4359 | 62.4204 | 9.9017
2015-03-01 | 210.7778 | 210.2141 | 216.0469 | 209.7532 | 219.0366 | 58.2516 | 59.8734 | 58.0863 | 62.5167 | 9.9044

## Calculo fp
Cálculo del Factor de Ponderación (Fp)
| Energía Horas Punta (kWh) | Energía Horas Fuera de Punta (kWh) | Total energía (kWh) | Factor de Ponderación (fp)
EDN + LDS | 3011484.7298 | 10966452.0235 | 13977936.7533 | 0.215